## Sheet1
TROŠKOVNIK
48180000-3
Medicinski programski paket- digitalno umrežavanje RTG i UZV dijagnostike
| Software | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | dicom PACS osnovni paket - arhiva | komad | 1
2. | dicom PACS dijagnostički modul | komad | 7
| Hardware | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
3. | Database Server za podatkovnu arhivu | komad | 1
UKUPNO 1+2+3(bez PDV-a)
PDV 25%
UKUPNO (sa PDV-om)
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE
*PRVITAK -PROSPEKT PROIZVOĐAČA
* servis: osiguran u RH u garantnom i vangartnom roku
* garancija: ___________________________
PONUDITELJ:
__________________________
- Upravljanje slikama i podacima pacijenata, optimizacija slika, mjerenja, procesiranje
i markacija, uvoz/izvoz, ispis na Windows pisačima za jednu radnu jedinicu
- Prihvat i pohrana DICOM slika putem TCP/IP protokola sa neograničenog broja
modaliteta u SQL bazu podataka.
- Kreiranje CD-a za pacijente sa slikama u DICOM strukturi sa uključenim besplatnim
preglednikom slika
- Povezivanje sa skenerima filma/dokumenata putem Twain ili podatkovnog sučelja
- software može biti instaliran na Windows 2000, Win7, Win8, Win10, LINUX, UNIX i
Apple OS
- podržava 64-bit OS
- toolbarovi mogu biti kompletno konfigurirani od strane korisnika
- prečaci mogu biti kompletno konfigurirani od strane korisnika
- ima mogučnost paralelnog rada sa do 20 PACS prozora na jednom računalu i monitoru
bez gubitka na performansama
- kod ponovnog otvaranja slike ili studije,otvaraju sa svim prethodnim promjenama i
postavkama, uključujući i postavke zoom-a
- software ima mogućnost automatskog ažururanja ako je računalo na kojem je instaliran
spojeno na Internet
- software ima mogućnost slanja slika e-mailom i bez instaliranog e-mail klijenta na
računalu
- modul sa svim dijagnostičkim alatima: mjerenje, procesiranje, markacija,
optimizacija
HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF Configure-to-order Server
HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz_8-core_85W)
HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered - 2 kom
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Sig - 2 kom
HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes_No Cache) 12G
HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit - 2 kom
Microsoft Windows Server 2016 5 User CAL en_cs_de_sp_fr_it_nl_pl_ - 2 kom
Microsoft Windows Server 2016 (16-core) Standard Additional Licence
HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day DL360 Gen10 Service