## NASLOVNICA
Investitor: | VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HEINZELOVA ULICA 55, ZAGREB
OIB: 36389528408
Građevina: |  | SANACIJA KROVIŠTA SEKCIONE DVORANE
k.č.br. 2003/1, 2004 k.o. Peščenica
SANACIJA KROVIŠTA I ZAMJENA SALONITNIH
PLOČA SEKCIONE DVORANE ZAVODA ZA PATOLOGIJU
Zagreb, 2018

## TROŠKOVNIK A
VETERINARSKI FAKULTET
ZAMJENA POKROVA NA PATOLOGIJI
I RUŠILAČKI RADOVI
|  | mj.jedinica | količina | cijena |  | ukupna cijena
1. | Skidanje pokrova od salonita i sljemenjaka od crijepa s odvozom na deponij.
|  | m² | 292 |  |  | 0
2. | Skidanje štafli za salonit s odvozom na deponij .
|  | m3 | 2.8 |  |  | 0
3. | Skidanje svih pocinčanih žljebova, vertikala i limenih elemenata uz zid, s odvozom na deponij.
|  | m¹ | 118 |  |  | 0
4. | Skidanje postojeće krovne konstrukcije na mjestima gdje je loša, natrula, po procijeni 20% konstrukcije, s odvozom na deponij.
|  | m3 | 12 |  |  | 0
| I RUŠILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
II TESARSKI RADOVI
1. | Dobava i izrada krovne drvene konstrukcije svih elemenata koji su bili natruli, kompletno bojenje i zaštita nove i stare konstrukcije (drvocid, crvotox ili sl)
| bojanje | m2 | 54 |  |  | 0
| konstrukcija | m3 | 12 |  |  | 0
2. | Dobava i postavljanje OSB ploča 12mm, s utorom na postojeću i novu konstrukciju.
| oplata | m2 | 292 |  |  | 0
3. | Dobava i postavljanje letvi koje su prethodno premazane (drvocid, crvotox ili sl).
|  | m3 | 3 |  |  | 0
| II TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
III KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje profiliranog trapeznog lima pocinčanog i bojanog RAL 9006 debljina lima 0,5mm.
|  | m3 | 292 |  |  | 0
2. | Dobava i postavljanje limenih sljemena s brtvama od pjenastog materijala, sljeme limeno nazubljeno prema pokrovu, lim 0,5mm, pocinčan i bojan RAL 9006. Razvijena širina lima 100cm.
|  | m¹ | 54 |  |  | 0
3. | Dobava i postavljanje limenih žljebova s pocinčanim i bojanim držačima od plosnog željeza 20x3mm, lim 0,5mm, pocinčan i bojan RAL 9006.
|  | m¹ | 86 |  |  | 0
4. | Dobava i postavljanje limenih zaštita na zidovima s puc lajsnom s trajnoelastičnim limom, lim 0,5mm, pocinčan i bojan RAL 9006. Razvijena širina lima 50cm.
|  | m¹ | 32 |  |  | 0
| III KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
..............................
| I RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | .............................. | 0
| II TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| III KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  |  | 0

## ZEMLJANI
I | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
● | Prije izrade projekta potrebno je vršiti ispitivanja zemljišta u svrhu utvrđivanja nosivosti, stabilnosti i kategorizacije zemljišta.
● | U troškovniku se razlikuju sljedeće kategorije zemljišta:
I i II KATEGORIJA: Zemljani materijal sa slabijom unutarnjom vezom - pijesak, šljunak, humus, plodna zemlja, glinoviti pijesak.
III KATEGORIJA: Čvrsti i žilavi zemljani materijali - prirodno vlažna pješčana glina, poluvezani šljunak.
IV KATEGORIJA: Stijene u raspadanju, laporoviti, škriljci, raspadnuti krećnjaci, konglomerati i breće.
● | Materijal koji se dobije prilikom izvedbe radova vlasništvo je naručioca, dok su eventualni nalazi historijske vrijednosti društveno vlasništvo.
● | Ručne i strojne iskope dijelimo obzirom na tlocrtnu iskopnu površinu:
- široki iskop - iskop tlocrtne površine veće od 16m²
- trakasti iskop
- pojedinačni iskop - iskop tlocrtne površine manje od 16m²
● | Površinski iskopi su svi iskopi do dubine 30cm.
● | Prilikom prijema radova na izvedbu potrebno je izvršiti i prijem bilježenih geodetskih oznaka. Svako kasnije obnavljanje kasnijih oznaka vrši izvođač radova.
● | Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome putem dnevnika obavijestiti investitora i zadržati naknadu za crpljenje vode i otežani rad, a štetu prijaviti OZ-u.
● | Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti, te ukoliko nije isto ustanoviti stvarnu kategoriju i to se ima upisati u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i rukovoditelj gradilišta.
● | Obračun radova i opis radova izvršen prema postojećim važećim građevinskim normama.

## BETONIRSKI
II | BETONIRSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
U svemu imaju se primjenjivati važeći tehnički propisi za armirani beton, uputstva i uzance (Pravilnik o tehničkim uvjetima za beton i armirani beton SL 51/71).
a) | Armirano - betonski radovi
Materijal za betoniranje mora biti čist prema normativima.
Naročito treba paziti na zrnatost (granulaciju) šljunka. Kod spravljanja betona voditi računa o količini vode i cementa.
Kod betoniranja jedne cjelovite AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Ispitivanje cementa i betona se vrši po propisima.
Željezo dobro očistiti prije betoniranja i dobro ga povezati kako se nakon skidanja oplata ne bi pojavila armatura na površini konstrukcije.
Sve količine betona miješati strojem. Beton se ugrađuje u slojevima i dobro nabija, a prekide betoniranja izvesti stepenasto, a kod betoniranja ploča i greda izvesti po propisima; odnosno prema uputama stataičara, što se ima ubilježiti u građevinski dnevnik. Za sve dijelove betonskih elemenata oplatu izvesti po planu i mora biti učvršćena, tako da nakon betoniranja betonski elementi zadrže pravilan oblik.
Oplatu koju je potrebno podupirati, podupirače staviti po propisima. Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima, itd.
Skidati oplatu pažljivo da ne bi došlo do oštećenja betonskih gotovih elemenata, a naročito kod malog presjeka stupova i greda, utora za ostakljenje i dr.
Kod nastavljanja betoniranja spojeve dobro očistiti, površinu ohrapaviti i isprati i zatim betonirati. Beton treba zaštititi od djelovanja zračnih i toplinskih utjecaja.
U ljetu beton dobro polijevati vodom, a zimi beton zaštititi od kiše i smrzavanja. Ispucane, isprane i izobličene dijelove betonskih elemenata i beton ukloniti i izmijeniti novim, bez prava naplate.
Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje betona.
a) | Armirano - betonski montažni radovi
Montažni betonski elementi izvode se iz čistog šljunka zrnatosti i sastava ispitanog u laboratoriju. Gotovi elementi moraju biti pravilni i bez oštećenja.
Posebnu pažnju treba posvetiti pomoćnim sidrima za prijenos i montažu koja moraju biti sigurno i pravilno raspoređena za što lakšu montažu.
Kod prijenosa ne smiju se pojaviti pukotine. Element sa pukotinama ne može se ugraditi, već ga se mora sa gradilišta ukloniti i odbaciti.
Armatura mora biti pravilno položena i dobro učvršćena, vezana i ugrađena, montažno prenesena, ukoliko je takova potrebna.
Vidljive površine trebaju biti glatke i bez naknadnog dorađivanja; odnosno obrađene prema projektu.
Željezo se obračunava posebnom stavkom po kg ugrađene armature na osnovu izračunate težine dotičnog profila.
Cijena sadrži rad, materijal, pripremu i troškove uprave i prodaje.
Izmjere i obračun vrši se prema normativima i standardima rada u građevinarstvu.
Normativi za materijale:
- cement B.CI.015
- portland cement B.CI.011
- prirodni agregat B.B2.009
- separirani agregat B.B2.010
- beton U.MI.010.012
- građevinski elementi U.NO.050

## ARMIRAČKI
III | ARMIRAČKI RADOVI
POSEBNI UVJETI
Željezo mora odgovarati tehničkim propisima, a saviti i postaviti točno po nacrtima savijanja.
Otpatke, tj. ostatke komada željeza i željezo nejednake debljine i profila zabranjeno je upotrebljavati.
Željezo se upotrebljava po oznakama:
GA - glatki čelik 240/360
RA - rebrasti čelik tvrdi 400/500
MAG - mreža od glatke hladnovučene žice 500/560
MAR - mreža od rebraste hladnovučene žice 500/560
BIA - BI - armatura 680/80
Željezo po planu savijanja treba biti od jednog komada, ne smiju se spajati od dva ili tri kraća komada.
Željezo dobro očistiti prije betoniranja i dobro ga povezati i podložiti kako se nakon skidanja ne bi vidjela armatura na površini betonskih konstrukcija.
Prije betoniranja armaturu pregledava nadzorni organ investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar, što se upisuje u građevinski dnevnik.
Željezo se obračunava po kg težine, vrijednosti po ml, a po ugrađenim profilima i vrstama željeza.
Po potrebi veći profili od 0/14mm mogu se nastavljati varenjem na preklop d=30cm ili na sraz (sučelice).
Varenje se mora obaviti po propisima za tu vrstu radova od ispitanog varioca, a zatim pregledati var po ispitanom stručnjaku za zavarivanje.
Cijena sadrži rad, materijal, pripremu i troškove uprave i prodaje.
Obračun izvršiti prema GN 400.
Normativ za materijal:
- betonski čelik C.K5.020
- zavarivanje šipki C.K6.020
- zavarivanje mreže U.MI.091
NAPOMENA!
Količine armature su dane aproksimativno prema m³ betona i m² objekta. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se dati stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.

## TESARSKI
IV | TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
OPLATA
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene ili rezane drvene građe (jelove ili borove) ili industrijski prerađenih elemenata iz drva ili metala, a prema opisu dotične stavke u troškovniku.
Upotreba građe mora odgovarati troškovniku.
Za sve betonske elemente i dijelove betonskih elemenata potrebna je oplata i istu treba postaviti po planu oplate. Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja na konstrukciji.
Kod betoniranja stupova oplatu treba tako postaviti da na jednoj strani pri dnu ostane otvor, kako bi se osnova stupa mogla očistiti neposredno prije betoniranja, a potom istu zatvoriti.
Kod skidanja oplate raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja betonskih elemenata, a naročito kod nadvoja sa zubom, rubova greda, te ostalih otvora.
Oplata se izvodi glatka za dijelove betonskih elemenata koji se posebno obrađuju, te obična za dijelove betonskih elemenata koji se žbukaju.
Svu oplatu izvesti prema pojedinim nacrtima i uputama projektanta, a građa mora odgovarati propisima.
Cijena treba sadržavati materijal, pomagala, pripremu, izradu, te amortizaciju za višestruku upotrebu matereijala.
Normativi za materijale:
- rezana građa D.CI.021-041
- tesana građa D.B7.020
- čavli M.B4.020-100
- čavli za pištolj G.E9.220
- šper ploče D.C5.043
Opis rada:
- | postava i skidanje, čišćenje i mazanje elemenata velikoplošne oplate i panoa prije postave
- | utovar i istovar, te sav prijenos elemenata velikoplošne oplate i panoa. Vertikalni transport osigurava gradilište i obračunava se u pripremno završnim radovima
- | postava i skidanje kutija u stropovima i zidovima, a koje su potrebne zbog tehnologije rada
- | postava i skidanje kutija za prodore u stropovima i zidovima
- | postava i skidanje letvica za okapnice i kutnih letvica
- | pregrađivanje i skidanje pregrada kod prekida betoniranja
- | sve nastavke oplate, radi visine, treba izvesti sa uloškom od pjenaste gume, to je sastavni dio cijene
- | postava i skidanje radnih podova i zaštitnih ograda
- | sječenje čavala i žice koja viri iz zidova, a trebalo je tesarima u procesu rada
- | vađenje plastičnih razupornih cijevi
- | prenošenje potrebnih visina (vagrisa) sa stalnih točaka za svoje potrebe
- | obilježavanje visine betona putem čavala kod zidova i klasičnoj velikoplošnoj oplati
- | spuštanje i odvoz građe i sredstava rada kako bi se mogao odvijati normalan rad ostalih sudionika u izgradnji
- | čišćenje nakon dovršetka kompletnog rada svih prostora, te odvoz otpada
Obračun:
- | na bazi jedinične cijene predviđene troškovnikom obračunavaju se sve čiste vidljive površine betona - čela zidova, ploča, vrata i prozora, šuberi, te otvori u stropovima ili veći od 1,50m razvijene širine-đužine, ali svaki otpor posebno
- | kod upotrebe djelomično velikoplošne oplate, a djelomično klasične na svakom posebnom ili istom elementu zasebno - posebno velikoplošna oplata, a posebno klasična
- | montaža, demontaža, amortizacija i transport točno prema opisu svake stavke

## ZIDARSKI
V | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe zidarskih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi. Materijali koji se upotrebljavaju kod zidarskih radova moreju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni. Odgovorna osoba dužna je pregledati materijal prije ugradbe.
ZIDANJE
Zidovi od opeke
Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno po mjerama označenim u izvedbenim nacrtima.
Izvedeni zidovi moraju biti sposobni da podnesu predviđeno opterećenje, moraju biti stabilni i u svemu moraju zadovoljavati propise.
Opeka za zidanje mora biti dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru.
Marke opeke označene u stavci moraju odgovarati normativima za oblaganje.
Zidati u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti između opeke u oba smjera širine 1-1,5cm.
Pri zidanju reške dobro zapuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati moraju biti prazne na dubini od 2cm zbog bolje veze žbuke sa zidovima, ukoliko nije u stavci drugačije označeno, zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezom; ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda moraju se poduzeti potrebne mjere zaštite protiv mraza - zidovi čije zidanje nije završeno prije nastupa zimskih mrazeva moraju se zaštititi na odgovarajući način - svako naknadno bušenje ili žljebovanje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo, ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije bušenja nije manja od nosivosti propisane ovim pravilnikom.
Mort mora odgovarati mjerama ili markama po količini materijala označenim u poziciji GN 301 "Prosječnih norma", a čvrstoća mora odgovarati standardima. Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema standardu.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ako ih ima pranjem ih treba otkloniti. Kvaliteta mora odgovarati standardima.
Cement za produžni mort i cementni mort mora odgovarati normativima standarda.
Vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice negašenog morta i mora odgovarati normativima standarda.
Pri zidanju ostaviti otvore za kanale, instalacije i sl. prema projektu.
Kod zidova od 7 i 12cm iznad vratiju, uključujući izradu i montažu armirano-betonskih montažnih nadvoja. Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući nadvoje.
Zidovi od nesek opeke
Zidove od nesek opeke zidati prema uvjetima koje propisuje proizvođač.
1. zidati produžnim mortom 1:2:6
2. horizontalno mort prekinuti sa trakom stiropora veličine 7x1cm
3. vertikalno na mjestu središnjeg žljeba mort prekinuti
Zidovi od nesek opeka naknadno se žbukaju prema opisu stavke u troškovniku.
Zidovi od siporex blokova i siporex specijalnih ploča
Puni blokovi i specijalne ploče od plinobetona moraju odgovarati normativima.
Svi uvjeti za zidanje opekom odnose se i na zidanje siporex blokovima i siporex specijalnim pločama.
Zidovi od siporex blokova se naknadno žbukaju prema opisu stavke u troškovniku.
Zidovi od siporex specijalnih ploča se ne žbukaju već se samo krpaju spojnice, prema opisu stavke u troškovniku.
Svježe zidove treba zaštiti od utjecaja visoke i niske temperature i zračnih nepogoda.
Montažni dimnjaci i ventilacije
Svi montažni elementi moraju odgovarati normativima.
Postavu i ugradbu montažnih elemenata izvesti prema opisu stavke u troškovniku, te prema pravilima i uputama proizvođača montažnih elemenata.
OBRAČUN
Izmjere i obračun vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
Normativi za materijale:
- mort U.M2.010, U.M8.008
- mort vatrostalni B.D6.430
- opeka puna od gline B.D1.011
- opeka fasadna šuplja od gline B.D1.014
- opeka fasadna od gline B.D1.013
- cement B.C1.011
- vapno B.C1.021
- pijesak B.B8.030, B.B8.039-040
- siporex specijalne ploče za zidanje U.N1.306
- siporex zidni blokovi U.N1.308
- Schiedel montažni dimnjaci U.J1.170
- šamotne cijevi B.D8.320, 304, 302, 306, 070
- sabirni ventilacioni kanali U.C2.201
UGRADBE
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke.
Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za rolete od drvenih letvica, kutija za platnenu zavjesu i sl.; dakle sve što ide uz doprozornik, ako opisom nije drugačije predviđeno.
Kod stavaka gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvod na gradilištu i ugrađuju montažno.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad i prijevoz
- sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort, ljepenku, pričvrsnice, itd.)
- sva potrebna bušenja i dubljenja
- izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju
- svu skelu
Ugradbu treba vršiti tako da se ne čini šteta na ostalim dijelovima objekta.
Sve radove teba izvesti po opisu dotičnih stavki.
Jedinična cijena treba sadržavati sav rad, materijal i sve druge troškove izvedbe.
ŽBUKANJE I GLAZURE
POSEBNI UVJETI
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme, ako su isti potpuno suhi. Po velikoj hladnoći i vrućini treba izbjegavati žbukanje jer tada može doći do smrzavanja; odnosno pucanja uslijed sušenja.
Prije oočetka žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti, a naročito reške koje moraju biti udubljene cca 2cm od plohe zida.
Zidove od betona i siporexa prije žbukanja prskati sa rijetkim cementnim mortom.
Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj posve suh.
Kod žbukanja u dva sloja ukupna debljina žbuke treba biti 2-2,5cm.
Finu žbuku izraditi tako da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Za armiranje žbuka upotrijebiti žičano pletivo od pocinčane žice 0,7-1mm, a gustoća polja žičanog pletiva je 10mm. Pletivo može biti kvadratično i višekutno.
Ukoliko nije u stavci troškovnika drugačije označeno obračun kvadrature izvršiti za unutrašnje površine po normi GN 301,4, a za vanjske površine po normi GN 421.
Mortove pripremiti po propisima i omjerima.
Jediničnom cijenom obuhvatiti i potrebna krpanja tokom gradnje, a ista krpanja treba izvesti tako da se ne primjećuje da su naknadno ožbukani. Cijena sadrži sav rad, materijal, pripremu i troškove uprave i prodaje.
Normativi za materijale:
- građevinski gips B.C1.030, B.C8.030, B.C8.932
- građevinsko vapno B.C1.021, B.C8.042
- cement B.C1.015, B.C8.022-028
- portland cement B.C1.011
- pijesak B.B8.030, B.B8.039-040
- mortovi U.M2.012, U.M8.002
FASADA
OPĆI UVJETI
Materijali za fasaderske radove moraju odgovarati normativima, tehničkim uvjetima i drugim propisima.
Ispitivanje materijala
Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi.
Materijal za neutraliziranje
Fluati vodene otopine. Soli silicijum fluorida primjenjuju se pojedinačno ili međusobnim slaganjem prema vrsti podloge i upute tvornice.
Fasadne boje s otapalima
Sastav: pigmenti, punila, vezivo, razrjeđivač (u organsko otapalo).
Fasadne boje s otapalima tvornički su proizvedena premazna sredstva koja nakon sušenja na podlozi tvore vrlo čvrst nalič - posve bez sjaja.
Proizvode se u dvije vrste - za vanjaske i unutarnje radove.
Fasdne boje s otapalima za vanjske radove tipa "Fasadex" i sl. Mora dobro prijanjati na podlogu.
Mora biti postojana na svjetlu i otporna na pranje vodom.
Sredstvo za prožimanje podloge mora imati dobro prožimajuće svojstvo i treba omogućiti vrlo dobru prionjivost boje na podlogu.
Razrjeđivač za razrjrđivanje boje s otapalima i sredstva za prožimanje podloge moraju biti originalne tvorničke proizvodnje.
Uvjeti rada i zaštitne mjere
Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova.
Prije početka fasaderskih radova na fasadnim površinama moraju biti izvedeni svi prethodni radovi.
Za radove na visini preko 2m od poda mora se prethodno postaviti skela.
Fasaderski radovi moraju biti stručno dobro izvedeni.
Na dovršenoj fasadi ne smiju se primjećivati tragovi četke, kista ili valjka.
Sloj boja mora biti ujednačene jakosti i bez mrlja.
Dovršene radove izvođač je dužan uredno predati investitoru.
Mjerenja i način obračuna radova vrši se prema prosječnim normama u građevinarstvu.
Normativi za materijale:
- opeka fasdna B.D1.014
- mort U.M2.010, 012
- cement B.C1.011, B.C1.009, 010
- vapno B.C1.020
- dolomitni kalcitni agregat B.B8.070
- toplinska svojstva U.J5.510, U.J5.600
- izvođenje radova U.F2.010

## HI
VI | HIDROIZOLACIJA
POSEBNI UVJETI
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima.
Izolacija se izvodi protiv podzemne vode, protiv vode bez pritiska ili procjedne vode na propusnom tlu (gdje se iznimno ta voda kod najvećih kiša na kratko vrijeme pretvara u podzemnu vodu sa pritiskom).
Ako je opis stavke izvođača nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvesti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima mora se izvesti prema uputama proizvođača, te pribaviti garanciju i atest za to ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi, tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se kopanje već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača.
Izvođač mora o svom trošku izvesti i popraviti pojedine građevinske i građevinsko-obrtničke radove koje se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
Normativ za materijal:
- rad U.M3.226
- resitol U.M3.242
- bitizol U.M3.224
- poalfit U.M3.228
- bitumenski namaz vrući U.M3.234
- bit. traka sa el. folijom U.M3.230
- bit. traka sa uloškom staklene tkanine U.M3.234
- bit. traka sa uloškom staklenog voala U.M3.231

## TI
VII | TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
OPĆI UVJETI
Za toplinsku zaštitu podova, zidova i greda, serklaža, stupova, stropova i tavanskih prostora ugrađuje se okipor, drvolit, porofen, mineralna vuna.
Za zvučnu izolaciju ugrađuje se pluto i elastificirani okipor.
Zaštita toplinske izolacije je višestruka. Ona štiti objekt od pucanja i prodora toplog zraka ljeti, a hladnog zimi u stambene prostorije.
Svi visoko vrijedni materijali za toplinsku izolaciju (porofen, okipor, stakleni voal i dr.) imaju manu da se preko njih ne može manipulirati kod izvedbe, a neki od njih upijaju vlagu te ih je potrebno odgovarajuće zaštititi.
Zaštita toplinske izolacije predviđena je sa slojem PE folije ili krovne ljepenke Rubitrax 80.
Cijena sadrži rad, materijal, pripremu, troškove uprave i prodaje.
Normativi za materijale
- krovna ljepenka U.M3.221
- hladni premaz "Resitol" U.M3.240
- voalbit V-50 U.M3.231
- bitizol N U.M3.244
- mort U.M2.012, U.M2.010
- rubitrax br. 150 U.M3.232
- izolacione trake U.M3.226
- pluto D.20.001, 100-102, D.2.0110-011, D.20-023
- mineralna vuna U.M9.015
- porofen G.C1.320
- okipor G.C1.201, G.CI.320
- drvolit B.DI
- elastificirani okipor G.C7-201

## LIMARSKI
VIII | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Krovopokrivački radovi
Izvođač krovopokrivačkih radova treba se pridržavati nacrta, opisa pojedinih stavaka troškovnika, te postojećih propisa. Obračun izvesti prema GN 361.
Sav materijal za krovopokrivačke radove mora zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti pojašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće na taj način biti utvrđene neće se obračunati.
Prije početka radova dužan je izvođač pokrivačkih radova pregledati donju konstrukciju na kojoj leži pokrov, a o njenoj eventualnoj neispravnosti obavijestiti izvođača iste ili pak investitora, te zatražiti popravke. Ukoliko položi pokrov na neispravnu podlogu kasniji popravci se vrše na račun krovopokrivača.
Svi materijali moraju imati potrebne ateste.
Cijena sadrži rad, materijal, pomagala, pripremu i troškove uprave i prodaje.
Izmjere i obračun se vrši prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove.
Limarski radovi
Limarske radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normama tog zanata.
Sve limarske radove izvesti točno u skladu s opisom troškovnika i detaljima projektanta.
Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati postojećim tehničkim propisima.
Izvođač je dužan ispod lima ugraditi ljepenku br. 80 kao zaštitu lima.
Kuke za nošenje okapa ili žljebova izrađene su od pocinčanog plosnog željeza, a učvršćene su vijcima za ubetonirane drvene podmetače. Okap mora biti 4cm odmaknut od zida.
Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad. Kod podloga od betona ili maltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom razmaku.
Ukoliko je u troškovniku što nejasno ili dvojbeno treba se prije početka zatražiti razjašnjenje jer se kasnije prigovori ili izgovori neće uzeti u obzir. Isto tako izvođač je dužan pregledati prethodne radove, upozoriti na greške jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
Jedinična cijena sadrži sav rad, materijal, potreban transport i vezna sredstva, te troškove uprave i prodaje.
Izmjere i obračun se vrši prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove.
Normativi za materijal:
- pocinčani lim C.B4.081
- bakreni lim C.B1.002
- cinčani lim C.E4.020
- olovni lim C.E4.030
- kositar C.A.350-358
- čavli M.B4.020.100
- aluminij C.C4.020-030-050-051
- žlijeb spojni M.O1.410-441