## Sheet1
TROŠKOVNIK
33168100-6 Endoskopska oprema za gastroskopiju konja 179/Bag
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju. Obavezno naznačiti kataloški broj ponuđenog uređaja. | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
1.1. | Prijenosni sustav u tipu „all in one“ koji uključuje izvor svjetla, video procesor i monitor u jedinstvenom kučištu.
Rezolucija procesora: FullHD ili bolja.
1.2. | Gastroskop za konje
dužina minimalno 3300 cm
promjer 12-13 mm
radni kanal promjera najmanje 3mm
Rezolucija endoskopa: FullHD ili bolja.
1.3. | Sukcijska pumpa za endoskop (30-40l/min).
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE fco Veterinarski fakultet
Garancija opreme:___________________
Servis:_____________________________
*privitak prospekt opreme -obavezan
CIJENA bez PDV : ___________ eura
CIJENA s PDV : ___________ eura
Datum:________________
________________________
(pečat i potps)