## Sheet1
TROŠKOVNIK
38434560-9 Bojač za automatsko bojenje histoloških preparata
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju. Obavezno naznačiti kataloški broj ponuđenog uređaja. | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
- kapacitet bojenja: do 5 regala istovremeno
- kapacitet kliznog nosača: 30 stakalaca
- broj programa: do 20 programa max. po 50 koraka
- vrijeme uranjanja: od 1sec. do 59 min. 59sec/korak
- sistem miješanja neovisno program. za svaku stan.
- potpuno programiran rad po svakoj stanici,br.brzina
- ugrađena litijska baterija kapac. do 2 sata rada
- ugrađen ugljeni specijalni filter za odušak
- dimenzije uređaja: 1,2m x 0,44m x 0,369m
- težina: 55kg
- naponski priključak: 100-240 VAC / 50-60 Hz
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE fco Veterinarski fakultet
Garancija opreme:___________________
Servis:_____________________________
*privitak prospekt opreme -obavezan
CIJENA bez PDV : ___________ eura
CIJENA s PDV : ___________ eura
Datum:________________
________________________
(pečat i potps)