## Sheet1
OPIS PREDMETA NABAVE
SPECIFIKACIJA
Red. br. | Tehnički opis | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač šifra proizvoda (iz kataloga) | Jedinična cijena u kunama fco Vet. fakultet bez PDV-a | Ukupna cijena u kunama fco Vet. fakultet bez PDV-a
Motorna pokretačka jedinica s visokookretnim nastavcima za fine zahvate na kralježnici
1 | Električna pokretačka jedinica, 305x305x175mm, 100-240V, 50-60Hz, težina 8.300g, sa irigacijskom pumpom, touch screen ekran, dva izlaza za spoj na pokretački kabel, svaki spoj ima karbidni utor za spoj na pokretački kabel, mogućnost "quick" spoja pedale, touch screen određivanje brzine okretanja motora, brzine irigacije te brzine zaustavljanja motora te elektronsko prepoznavanje motora, bezični spoj na pedalu (izbor kod proizvodnje) | 1
2 | Električni kabel za spoj na izvor el. energije 5m | 1
3 | Jednostruka pedala, vodootporna, smjer naprijed/nazad, mogućnost uključenja irigacije preko pedale, kabel 5m sa završetkom i elektronskim pinovima obloženim karbidoma za kontakt na pokretačku jedinicu, 250x225x75mm, težina 2.420g, mogućnost da se preko pedale određuje brzina okretanja motora, te način zaustavljana rada motora (trenutni završetak rada motora ili produženi način završetka rada motora) | 1
4 | Kabel s optičkim vlaknima za spoj pokretačke jedinice sa mikronastavkom, nema mikromotora, u svakom mikronastavku je integriran mikromotor, 3m, težina 360g, završetak kabel sa pinovima obloženima karbidom za spoj na mikronastavak i pokretačku jedinicu, na glavi kabela kvačica za "quick" spajanje/odspajanje mikronastavka | 2
5 | Mikrokutni nastavak za frezanje lubanje i kralježnice, nagib 45°, vrh sa 1 prsten, titan, vrh 40mm (L4),140W, 2,2Ncm, 80g spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, visokookretni motor integriran u mikrokutni nastavak, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min, za sve nastavake ista svrdla, na vrhu nastavka mogućnost adaptacije dužine svrdla, 2 pozicije na nastavka za ukljičivanje i isključivanje postupak "two steps" | 1
6 | Prskalica za irigaciju L4 mikrokutnog nastavka, fino ergonomski zaobljena, s 2 okrugla držača za vrh nastavka | 5
7 | Mikrokutni nastavak za frezanje lubanje i kralježnice, nagib 45°, vrh sa 1 prsten, titan, vrh 70mm (L7),140W, 2,2Ncm, 83g, spoj nastavka sa elektronskim kabelom karbidni pinovi, visokookretni motor integriran u mikrokutni nastavak, nesenzorni motor 80.000-100.000 okretaja/min, za sve nastavake ista svrdla, na vrhu nastavka mogućnost adaptacije dužine svrdla, 2 pozicije na nastavka za ukljičivanje i isključivanje postupak "two steps" | 1
8 | Prskalica za irigaciju L7 mikrokutnog nastavka, fino ergonomski zaobljena, s 2 okrugla držača za vrh nastavka | 5
9 | Sterilit ulje u spreju M, na bazi parafina, za podmazivanje i pripremu nastavak za sterilizaciju, boca=300ml | 6
10 | Jednokratna sukcijsko/irigacijska crijeva, na bazi silikona, s štipalicama za prihvat na mikorkablel i pojačanjem za regulaciju brzine sukcije/irigacije, 10kom/pak | 1
11 | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 1,4mm | 5
12 | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 3,0mm | 10
13 | Čelično svrdlo, 1 ring, diam. 5,0mm | 5
14 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu dva otvora za filtere, 592x274x135mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija) | 1
15 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) | 1
16 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, dva otvora, 1/1, model plavi, 588x281x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) | 1
17 | Silikonski žuti podmetač, fine mekane iglice, model 1/1, 517x242mm | 1
18 | Identifikacijske pločice za graviranje do 13 slovnih oznaka | 4
Ukupan iznos bez PDV-a: | [5 empty] | 0
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
_______________________________________
|  | M.P. |  | (Potpis odgovorne osobe)