## Sheet1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
33155000-7 Najam specijalizirane opreme - laser za fizikalnu terapiju B164
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju. Obavezno naznačiti kataloški broj ponuđenog uređaja. | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
Vrsta lasera: Klasa IV
Snaga: 0,5 - 25 Wata
Način rada: kontinuirano svjetlo/pulsirano
Valne duljine: do 980/810 nm
Težina: do 7,5 kg
Sustav: Empower IQ
Cart
Opcija fototermalne terapije
Aplikator: mininalno 4 priključaka
prijenosna torba
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE fco Veterinarski fakultet
Garancija opreme:___________________
Servis:_____________________________
- u slučaju većeg kvara ponuditelj je obvezan osigurati zamjenski uređaj istih karakteristika kao uređaj koji se zamjenjuje bez naknade
*privitak prospekt opreme -obavezan
Datum:________________
________________________
(pečat i potps)