## Sheet1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
385425400 - Ručni mehanički rotacijski mikrotom - B129 Mikrotom
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju. Obavezno naznačiti kataloški broj ponuđenog uređaja. | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
Ručni mehanički rotacijski mikrotom s preciznim mikrometarskim sustavom dovođenja
Tiha retrakcija s ON/OFF funkcijom
Mehaničko podrezivanje u 2 koraka
Ergonomski pozicioniran kotač za grubo dovođenje s mogućnošću odabira smjera okretanja (u smjeru kazaljke na satu i suprotno)
Mehanizmi horizontalnog i okomitog hoda s poprečnim kugličnim ležajevima
Način rezanja pomoću ručnog kotača: njihanje i puno okretanje kotača
Podesiv sustav za balansiranje od strane operatera
Dva neovisna sustava zaključavanja ručnog kotača
Velika gornja površina koja omogućuje postavljanje predmeta za koje je potrebna ravna površina
Uklonjiva gornja ladica omogućuje pohranjivanje alata za rezanje i sprječava pad predmeta
Ergonomski postavljena ručica za mehaničko podrezivanje u 2 koraka za brzo podrezivanje blokova pomoću unaprijed određenih koraka podrezivanja od 30µm i 10µm.
orijentacija uzorka: horizontalno: ± 8°, vertikalno: ± 8°
Namještanje kutnog zazora: 0°, 5° i 10°
Raspon debljine rezova: 1 – 60µm u sljedećim koracima:
od 1 do 10µm u koracima od 1µm
od 10 do 20µm u koracima od 2µm
od 20 do 60µm u koracima od 5µm
Raspon vodoravnog dovođenja: 24 ± 2mm
Duljina okomitog hoda: 70 ± 1mm
Maksimalni raspon rezanja bez retrakcije 69 mm
Maksimalno područje sekcioniranja s retrakcijom 62mm
Tiha retrakcija uzorka: pribl. 40µm, može se isključiti
Posuda za otpatke rezanja: 1400 ml
univerzalne kazetna stezaljka – za kazete minimalnih dimenzija 39,8 x 28 mm i maksimalnih dimenzija 40,9 x 28 mm
Držač oštrica: 2u 1 za oštrice visokog i niskog profila
Sigurnosni štitnik na držaču noža/oštrice
Mehanizam za izbacivanje oštrice
Pomicanje držača oštrice 2 u 1 u bočno u smjeru istok-zapad: 3 pozicije
Pomicanje postolja držača oštrice 2 u 1 u smjeru sjever-jug: ±24 mm
Držač noža prikladan je za standardne čelične noževe, profila c i d, duljine do 16 cm
Mogućnost podešavanja visine noža
Tiha retrakcija uzorka: pribl. 40µm, može se isključiti
Posuda za otpatke rezanja: 1400 ml
univerzalne kazetna stezaljka – za kazete minimalnih dimenzija 39,8 x 28 mm i maksimalnih dimenzija 40,9 x 28 mm
Držač oštrica: 2u 1 za oštrice visokog i niskog profila
Sigurnosni štitnik na držaču noža/oštrice
Mehanizam za izbacivanje oštrice
Pomicanje držača oštrice 2 u 1 u bočno u smjeru istok-zapad: 3 pozicije
Pomicanje postolja držača oštrice 2 u 1 u smjeru sjever-jug: ±24 mm
Držač noža prikladan je za standardne čelične noževe, profila c i d, duljine do 16 cm
Mogućnost podešavanja visine noža
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE fco Veterinarski fakultet
Garancija opreme:___________________
Servis:_____________________________
- u slučaju većeg kvara ponuditelj je obvezan osigurati zamjenski uređaj istih karakteristika kao uređaj koji se zamjenjuje bez naknade
*privitak prospekt opreme -obavezan
Datum:________________
________________________
(pečat i potps)