## UZV
50421200 – Popravak i servis CT uređaja proizvođača Siemens za potrebe Zavoda za RTG
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Popravak i servis CT uređaja proizvođača Siemens
1.1 | Popravak i servis CT uređaja proizvođača Siemens, model Service Part aCTivate GBOX LP, uz obavezan povrat neispravne komponente. napajanje i upravljački kontroler za rotacijski dio u CT gantry-u
2. | DIJAGNOSTIKA, UGRADNJA I PODEŠAVANJE
2.1 | Dijagnostika, ugradnja i podešavanje CT uređaja
3. | JAMSTVO
3.1 | Jamstveni rok za rezervni dio: 6 mjeseci od datuma ugradnje
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BEZ PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE S PDV-a