## Grupa 1
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55, 10000 Zagreb
TROŠKOVNIK
38434560 - Potpuno automatizirani analizator fragmenata za analizu DNA, RNA i proteina B295
Red. br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | KOLIČINA | ŠIFRA PROIZVODA | JED. CIJENA U EURIMA BEZ PDV-a | CIJENA STAVKE U EURIMA kol x jed.cijena
1. | Potpuno automatizirani analizator fragmenata za analizu DNA, RNA i proteina | kom | 1
CIJENA PONUDE U EURIMA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CIJENA PONUDE U EURIMA SA PDV-om:
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Ponuđeni proizvodi moraju zadovoljiti sve niže navedene tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike mikroskopa
| Opis | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1
1.1 | Detekcija: Fluorescencija (590 nm)
1.2 | Izvor svjetla: LED (525 nm)
1.3 | Izvor napajanja: AC 100-240V
1.4 | Vrsta sustava: 1 – kanalni sustav
1.5 | Automatizirano uzorkovanje: 1-16 uzoraka
1.6 | Brzina analize: 2-7 min/uzorak
1.6.1 | Rezolucija: 1-4 bp (između 100-500 bp)
1.6.2 | Osjetljivost detekcije: 5 pg/uL (2 pg/uL)
1.6.3 | Minimalni volumen uzorka: 2 ul
1.6.4 | Software: Upravljački software je uključen u cijenu uređaja
U Zagrebu, _________________________
________________________________
(ime i prezime, potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)